浙江科技学院2016年

硕士研究生入学考试复试业务课考试大纲（同等学力）

| 科目代码、名称: | # 水泵及水泵站 |
| --- | --- |
| 专业类别： | ■学术型 □专业学位 |
| 适用专业: | 0814土木工程（081403市政工程） |

- 基本内容 1.叶片式水泵 了解离心泵机组的使用、维护及更新改造，轴流泵及混流泵，给水排水工程中常用的叶片泵；理解离心泵的主要零件；掌握离心泵的工作原理与基本构造，叶片泵的基本性能参数，离心泵的基本方程式，离心泵装置的总扬程，离心泵的特性曲线，离心泵装置定速运行工况，离心泵装置调速运行工况，离心泵装置换轮运行工况，离心泵并联及串联运行工况，离心泵吸水性能，水泵安装高度的计算。 2.其它水泵 了解射流泵、气升泵的主要构造、工作原理、性能参数、优缺点、及应用，往复泵、螺旋泵的主要构造、工作原理、性能参数、优缺点、及应用。 3.给水泵站 了解泵站变配电设施及自动测控系统，给水泵站中的土建要求，深井泵站； 理解泵站水锤及其防护，泵站噪声及其消除，泵站中的辅助设施； 掌握泵站分类及特点，水泵选择方法，水泵机组的布置与基础，吸水管路与压水管路，给水泵站的工艺设计。 4.排水泵站 了解螺旋泵污水泵站的工艺特点； 理解污水泵站的工艺特点，雨水泵站的工艺特点，合流泵站的工艺特点。 掌握排水泵站的工艺设计。

二、考试要求（包括考试时间、总分、考试方式、题型、分数比例等） （一）考试时间：90分钟 （二）总分：100分 （三）考试方式：闭卷，笔试 （四）题型与分数比例： 1、单项选择题：约40分； 2、问答题：约30分； 3、计算题：约30分。 其它要求：考生自备作图工具（如三角尺等）、计算器。

三、主要参考书目 1、姜乃昌主编，《水泵及水泵站》，中国建筑工业出版社，1998年版。